**Elektrisch aankoppelwiel : Klaxon Klick ‘Power’**Website : <https://www.klaxon-klick.com/en/>

**VLAANDEREN : VIGO** **WALLONIË : ERGO HOME CONSULT**
Biezeweg 13 Rue du Pont Neuf 2
9230 Wetteren 6238 Pont-à-Celles/Luttre
+32 9 292 20 00 +32 71 84 67 13





**Wiel met steun Bevestigingsbar Montagebar**

**Technische specificatie :**

**Motor** : 48V x 750W borsteloos

**Wiel** : 14” gladde of geruite band

**Bevestigingsbar :** Aluminium

**Remmen** : electronic brake system160 mm

**Maximum afmetingen** :
W 50 cm x H 90 cm x D 40 cm

**Gewicht** : 8,5 Kg (enkel het wiel zonder de batterij)

**Afstand batterij ‘race lite’ :** 25 km (snelheid 1, vlak terrein)

**Batterij : ‘race lite’:** Lithium 48V x 5.8 Ah, 280Wh
**Gewicht batterij :** 2.0Kg

**Display**

**Batterij oplader**